# Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego: Formularz oferty

OFERTA

Do

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

ul. Długa 52

00-241 Warszawa

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe w postępowaniu pod nazwą „Zakup wyposażenia laboratoryjnego dla Działu Konserwacji Muzealiów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (do celów naukowo-badawczych)”, składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści Zapytania Ofertowego.

- Ofertę składa:

Nazwa Wykonawcy: Adres: REGON: NIP:

Osoba do kontaktów w sprawie składanej oferty (imię, nazwisko, telefon, e-mail):

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym, uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania oraz akceptujemy postanowienia zawarte w Istotnych postanowieniach umowy.

- AKCEPTUJEMY warunki rozliczenia i płatności określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 3 do oferty „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU” wg następujących stawek:

Tabela nr 1 – Formularz cenowy

| Lp. | Określenie przedmiotu zamówienia | Ilość (szt/kpl) | cena jednostkowa netto (bez VAT) w PLN | Wartość netto (bez VAT) w PLN 4x5 | Stawka VAT (%) | Kwota VAT w PLN | Wartość brutto (z VAT) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | E=c * d | F | G=F*E | H=E+G |
| 1 | Część I – „Kamera” | 1 kpl. |  |  |  |  |  |
| 2 | Część II - Mikroskop | 1 kpl. |  |  |  |  |  |
| 3 | Część III - Spektrometr | 1 kpl. |  |  |  |  |  |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zw. z zaistnieniem przesłanki określonej w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

- ………….

……………………………………………………………..			…………………………………..…………………………

miejscowość, data	Podpis osoby lub osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

## Załącznik nr 1 do oferty - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup wyposażenia laboratoryjnego dla Działu Konserwacji Muzealiów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (do celów naukowo-badawczych)

Ja, niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, tj. ……………………………….. z siedzibą w …………………………… , przy ul. ……………………………………………., niniejszym oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

| ……………………………………………………… |  | …………………………………………………………….. |
| --- | --- | --- |
| miejscowość, data |  | Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

## Załącznik nr 2 do oferty – oświadczenie w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zw. z zaistnieniem przesłanki określonej w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr pod nazwą „Zakup wyposażenia laboratoryjnego dla Działu Konserwacji Muzealiów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (do celów naukowo-badawczych)”

Ja, niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, tj. ……………………………….. z siedzibą w …………………………… , przy ul. ……………………………………………., niniejszym oświadczam, że:

Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835; dalej: „ustawa”), niniejszym oświadczam/y, że:

Zapoznaliśmy się z przepisami ww. ustawy;

Podlegamy / nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na postawie powyższej ustawy.

| ……………………………………………………… |  | …………………………………………………………….. |
| --- | --- | --- |
| miejscowość, data |  | Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |

## Załącznik nr 3 do oferty - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Zakup wyposażenia laboratoryjnego dla Działu Konserwacji Muzealiów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (do celów naukowo-badawczych)”, że oferujemy następujący sprzęt:

- OPIS CZ. I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (kamera): Zapisy tej kolumny przedstawiają minimalne wymagania Zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia | Oferta Wykonawcy (Wykonawca jest zobowiązany wpisać proponowane przez siebie parametry lub potwierdzić że oferowany sprzęt spełniania parametry wymagane przez Zamawiającego; - niewłaściwe usunąć bądź skreślić) |
| --- | --- | --- |
|  | Produkty fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż IV kwartał 2021 roku | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Daty produkcji poszczególnych elementów:………. |
| Kamera cyfrowa do mikroskopu |  |
|  | Kamera tego samego producenta co posiadany już przez DKM PMA mikroskop NIKON SMZ 800 oraz oprogramowanie w celu zapewnienia 100% kompatybilności | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Podać markę i model Marka:………….. Model:………….. |
|  | Matryca typu CMOS o rozmiarze 1/1.8”, rozdzielczość 2880x2048 | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Podać parametry. Matryca typu ………o rozmiarze ………, rozdzielczość ………………… |
|  | Montaż za pomocą łącznika c-mount z soczewką 0.55x zwiększającą pole widzenia, dedykowaną do rozmiaru matrycy i toru optycznego mikroskopu. W zestawie łącznik c mount 0.55x. | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Łącznik:…............ Soczewka:……………… |
|  | Czułość ISO, minimum od ISO50 do ISO3200 | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Czułość ISO od………………… do……………. |
|  | Czas ekspozycji minimum od 100µs do 30 sekund. | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Czas ekspozycji od………….. do…………….. |
|  | Manualny i automatyczny balans bieli. | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Łączność za pomocą USB 3.0 | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Zewnętrzny zasilacz. | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
| Oprogramowanie | Podać nazwę i wersję |
|  | Oprogramowanie tego samego producenta co mikroskop i kamera w celu zapewnienia 100% kompatybilności. | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Program:…………. Wersja:……………. |
|  | Oprogramowanie wyposażone w funkcje wykonywania pomiarów długości, powierzchni, kątów, obwodów, promieni, średnic, pomiary z użyciem linii referencyjnych, dodawanie strzałek i adnotacji | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Oprogramowanie posiada następujące funkcje:…………………………………………………. |
|  | Funkcja umożliwiająca pomiary dystansu do wybranych punktów lub okręgów z uwzględnieniem środka okręgu lub jego granicy. Możliwość wyznaczania odległości pomiędzy okręgami. | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Dostępne funkcje pomiarowe: ………… |
|  | Możliwość wstawiania skali oraz siatek pomiarowych | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Możliwość tworzenia własnych siatek pomiarowych. | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Funkcja umożlwiająca automatyczny pomiar powierzchni wskazanego obiektu. | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Możliwość tworzenia kont użytkowników i nadawania uprawnień. | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Dedykowany tryb prostej obsługi oprogramowania dla mniej doświadczonych użytkowników. | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Możliwość eksportu wyników do Excel lub generatora raportów pomiarowych | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Możliwość tworzenia własnych szablonów raportowych w generatorze raportów oraz w Excel | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Funkcja składania zdjęć wielkoformatowych w dowolnym kierunku z funkcją automatycznego dodawanie kolejnego pola widzenia. Funkcja redukująca ślady łączenia zdjęć. Możliwość wykonywania pomiarów na połączonym obrazie. | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Możliwość regulacji wszystkich składowych obrazu RGB razem oraz pojedynczo. | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Funkcja umożliwiająca wykonywanie zdjęć z dużą głębią ostrości oraz tworzenie modeli 3D. Możliwość eksportu chmury punktów w postaci pliku stl. | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Możliwość rozbudowy oprogramowania o elementy zmotoryzowane mikroskopu, takiej jak zmotoryzowany stolik oraz napęd osi Z | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł umożliwiający automatyczne zliczanie obiektów, analizę udziału procentowego faz oraz ocenę kształtu cząsteczek. | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
| Obiektyw | Podać nazwę i wersję |
|  | Obiektyw tego samego producenta co mikroskop w celu zapewnienia 100% kompatybilności. Obiektyw 2x ED Plan o odległości roboczej 35mm. Zakres powiększeń od 20x do 160x (dla okularów 10x) | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Marka:……….. Model:………… Odległość robocza:…………. Zakres powiększeń:…………. |
| Oświetlacz LED typu „gęsia szyja" | Podać nazwę i wersję |
|  | Oświetlacz LED o mocy porównywalnej do 150W żarówki halogenowej | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Marka: ………… Model: ………... Rodzaj i moc żarówki: …………. |
|  | Wolny od migania | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Niezmienna temperatura barwowa oświetlacza zapewniająca powtarzalność obserwacji | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Temperatura barwowa 5 800K | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Temperatura barwowa: ………….. |
|  | Wyświetlacz LCD oraz potencjometr do regulacji natężenia światła | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Podwójny światłowód wyposażony w soczewki skupiające światło | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Jasność min. 640lm | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Jasność: ……………….. |
|  | Średnia żywotność diody LED wynosząca min. 30 000 godzin | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Średnia żywotność diody: ……………… |
|  | Wbudowany port USB | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Liczba portów USB: ………………… |
| Pozostałe wymagania |  |
|  | Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony, złożony i uruchomiony w siedzibie Zamawiającego, tj. Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - Ośrodek Magazynowo - Studyjny w Rybnie przy ul. Parkowej 4, 96-514 Rybno w terminie do 20 października 2023 r. | Oświadczam, że oferta zawiera/nie zawiera cenę dostawy, montażu i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego. Oświadczam, że możliwa/niemożliwa jest realizacja zamówienia we wskazanym terminie. |
|  | Szkolenie z obsługi (min. 2 osoby) w siedzibie Zamawiającego przed przekazaniem urządzenia do użytkowania | Oświadczam, że oferta zawiera/nie zawiera cenę szkolenia z obsługi dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego. |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące, obejmujący wszystkie elementy urządzenia | Oświadczam, że oferta zawiera/nie zawiera w cenie gwarancję na 24 miesiące |
|  | CE – wymagany przy dostawie urządzenia | Oświadczam, że oferowane produkty posiadają/nie posiadają CE |

OPIS CZ. II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (mikroskop): Zapisy tej kolumny przedstawiają minimalne wymagania Zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia | Oferta Wykonawcy (Wykonawca jest zobowiązany wpisać proponowane przez siebie parametry lub potwierdzić że oferowany sprzęt spełniania parametry wymagane przez Zamawiającego; - niewłaściwe usunąć bądź skreślić) |
| --- | --- | --- |
|  | Cyfrowo-optyczny mikroskop inspekcyjny | Marka: …………. Model: ………….. |
|  | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż IV kwartał 2021 roku | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Data produkcji: ………….. |
|  | Głowica mikroskopu ze zintegrowaną kamerą o rozdzielczości min. Full HD, przekazywaniu obrazu bez opóźnień z prędkością 60kl/s. Opóźnienie maksimum 17ms. | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Rozdzielczość: ………….. Liczba kl/s.: ………… Opóźnienie: ……………… |
|  | Mikroskop musi stanowić samodzielne stanowisko bez konieczności korzystania z dodatkowego komputera | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Możliwość prowadzenia obserwacji i wykonywania pomiarów bez użycia komputera | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Możliwość tworzenia profili użytkowników z możliwością nadawania uprawnień | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Możliwość tworzenia pieczęci na zapisanym obrazie z informacją o użytkowniku, który wykonał zdjęcie, dacie, godzinie oraz powiększeniu. | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Dostępne funkcje: ……….. |
|  | Oświetlacz pierścieniowy LED z możliwością niezależnego sterowania minimum 4 sektorami oświetlenia | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Marka: ………. Model: ………. Jasność żarówki: ………… |
|  | Głowica mikroskopu wyposażona we wbudowany panel, pozwalający na sterowanie takimi funkcjami mikroskopu jak: natężenie oświetlenia, czas otwarcia przesłony kamery, powiększenie, wykonywanie zdjęć, regulacja ostrości, balans bieli | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Dostępne funkcje sterowania z poziomu mikroskopu: ………………. |
|  | Głowica mikroskopu z wyposażona w zoom optyczny minimum 30x | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Parametry zoom: ………. |
|  | Obiektyw 5x o powiększeniu optycznym minimum 68x oraz o powiększeniu cyfrowym minimum 136x (w celu ujednolicenia oferowanych parametrów, wartość powinna być podana dla monitora 24”) | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Marka:………………. Model: …………………. Zakres powiększeń: ………………… |
|  | Pole widzenia dla obiektywu 5x przy najmniejszym powiększeniu nie mniejsze niż 200x110 mm oraz przy największym powiększeniu nie mniejsze niż 3.7 x 2mm. Odległość robocza nie mniejsza niż 194mm. | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Pole widzenia przy najmniejszym powiększeniu:…………………. Pole widzenia przy największym powiększeniu: ………………………… Odległość robocza: …………………………. |
|  | Dodatkowy obiektyw do obserwacji obiektów pod kątem w 360 stopniach | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Marka:……………………. Model:……………………. Zakres powiększeń:………………. |
|  | Dodatkowy obiektyw 25x o odległości roboczej minimum 44mm i zakresie powiększenia optycznego do 330x i cyfrowego do 660x (w celu ujednolicenia oferowanych parametrów, wartość powinna być podana dla monitora 24”) | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Marka:………………. Model: …………………. Zakres powiększeń: ………………… |
|  | Łączność z ekranem za pomocą HDMI | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Minimum 4 złącza USB | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Liczba złączy: …………. |
|  | Możliwość podłączenia mikroskopu do sieci | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Możliwość podglądu zdjęć poprzez sieć z użyciem urządzeń z systemem Android lub iOS | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Sposób połączenia: …………… Obsługiwane systemy: ………………. |
|  | Możliwość podłączenia mikroskopu do komputera w celu przesyłania zdjęć | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Rodzaj połączenia: …………. |
|  | Możliwość pracy z autofocusem i bez | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Możliwość prowadzenia obserwacji w podczerwieni, tryb monochromatyczny. | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Możliwość prowadzenia obserwacji w podczerwieni: ………………… Tryb monochromatyczny: ………………. |
|  | Funkcja pozwalająca na automatyczne wyostrzenie obrazu w miejscu wskazanym myszką | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Funkcja umożlwiająca uzyskania lepszego kontrastu i głębi ostrości | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Funkcja umożliwiająca automatyczne ustawienie najmniejszego powiększenia oraz wyświetlenie wskaźnika, w celu umożliwienia szybkiej nawigację po próbce. | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Korekcja dystorsji soczewki w czasie rzeczywistym | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Możliwość precyzyjnego wyostrzania obrazu z poziomu oprogramowania | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Płynne, automatyczne dopasowywanie prawidłowej kalibracji w całym zakresie powiększeń | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Kalibracja według normy ISO 17025 | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Moduł pomiarowy z funkcjami: dodawania strzałek, adnotacji, linii pomocniczych, pomiarów długości, promieni, średnic, powierzchni, kątów, pomiar z użyciem linii referencyjnych, pomiar obwodów. Funkcja umożliwiająca tworzenia własnych siatek pomiarowych z możliwością nakładania ich na żywy obraz z automatycznym dostosowaniem powiększenia. Funkcja detekcji krawędzi umożliwiająca autokorektę pomiaru. Możliwość eksportu wyników pomiarowych w postaci pliku csv. | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Marka:……………. Model:……………. Dostępne funkcje: ………………….. |
|  | Możliwość wstawiania skali | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Adapter umożliwiający nagrywanie filmów oraz zapisywanie zdjęć z poziomu komputera. | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Marka: ………………… Model: ………….. |
|  | Oświetlacz UV o długości fali 367nm. | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Marka: ………………… Model: …………… Długość fali: …………… |
|  | Oświetlacz pierścieniowy LED z układem polaryzacji światła. Oświetlacz musi być wyposażony w polaryzator oraz analizator. | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Marka: ……………. Mode:……………….. Jasność: …………… Parametry polaryzatora: ……………. Parametry analizatora: ………………. |
|  | Moduł do automatycznego składania zdjęć warstwowych o powiększonej głębi ostrości z użyciem wbudowanego w głowicę mechanizmu ogniskującego | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Liczba składanych zdjęć: …………………………. |
|  | Moduł umożliwiający wywołanie podglądu zdjęcia referencyjnego po jednej stronie ekranu oraz podglądu na żywo po drugiej stronie ekranu w celu przeprowadzenia porównawczej analizy obserwacyjnej. Funkcja porównywania zdjęcia z podglądu na żywo do zdjęcia referencyjnego za pomocą nakładania obrazu, możliwość wykonywania pomiarów na zdjęciu porównawczym oraz możliwość zapisania obrazu z podglądu na żywo razem z obrazem referencyjnym obok. | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Dostępne funkcje: ……………….. |
|  | Moduł sztucznej inteligencji umożliwiający automatyczne rozpoznawanie wad na próbce, rodzaju wad, porównywanie próbek, automatyczne zliczanie obiektów. | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Dostępne funkcje: ………. |
|  | Możliwość zapisywania obrazu na dysku zewnętrznym, pendrivie , w pamięci mikroskopu lub w folderze sieciowym | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Dostępne opcje zapisu: ………………… |
|  | Minimum 16GB wbudowanej pamięci | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Wbudowana pamięć: ………………… |
|  | Możliwość rozbudowy mikroskopu o funkcję importowania i eksportowania plików Autocad DXF z modelami 2D obrazów | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Dostępne funkcje modułu: …………… |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pozwalający na wykonywanie pomiarów wysokości, w zakresie do minimum 25mm i z dokładnością do minimum 100µm. | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Dostępne funkcje modułu: …………… |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł do analizy kolorystyki próbki | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Dostępne funkcje modułu: …………… |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł do automatycznego zliczania obiektów | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Dostępne funkcje modułu: …………… |
|  | Możliwość rozbudowy o stół zmotoryzowany wraz z modułem umożliwiającym automatyczne składanie zdjęć wielkoformatowych | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Marka:……………… Model:…………. Dostępne funkcje: …………… |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł do porównywania obrazu z podglądu na żywo do zdjęcia referencyjnego w interwale czasowym. Moduł musi być wyposażony w funkcję automatycznego dopasowania do siebie położenia obrazów. | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Dostępne funkcje: ……………….. |
|  | Dedykowana mysz i klawiatura do sterowania (bezprzewodowe) | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Marka: ……………. Model: ……………. |
|  | Statyw z ramieniem wysięgnikowym, umożliwiającym obserwowanie dużych próbek. Ramię powinno być wyposażone w mechanizm ogniskujący makro | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Marka:…………… Model: ……………….. Wymiary:………………… Mechanizm ogniskujący makro: ………….. |
|  | Monitor minimum 24” Full HD | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Marka: ………………… Model: ……………… |
| Pozostałe wymagania |  |
|  | Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony, złożony i uruchomiony w siedzibie Zamawiającego, tj. Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie przy ul. Długiej 52, 00-241 Warszawa w terminie do 25 września 2023r. | Oświadczam, że oferta zawiera/nie zawiera cenę dostawy, montażu i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego. Oświadczam, że możliwa/niemożliwa jest realizacja zamówienia we wskazanym terminie. |
|  | Szkolenie z obsługi (min. 2 osoby) w siedzibie Zamawiającego przed przekazaniem urządzenia do użytkowania | Oświadczam, że oferta zawiera/nie zawiera cenę szkolenia z obsługi dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego. |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące, obejmujący wszystkie elementy urządzenia | Oświadczam, że oferta zawiera/nie zawiera w cenie gwarancję na 24 miesiące |
|  | CE – wymagany przy dostawie urządzenia | Oświadczam, że oferowane produkty posiadają/nie posiadają CE |

OPIS CZ. III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (spektrometr): Zapisy tej kolumny przedstawiają minimalne wymagania Zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia | Oferta Wykonawcy (Wykonawca jest zobowiązany wpisać proponowane przez siebie parametry lub potwierdzić że oferowany sprzęt spełniania parametry wymagane przez Zamawiającego; - niewłaściwe usunąć bądź skreślić) |
| --- | --- | --- |
|  | Ręczny, przenośny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej | Marka:………….. Model:……………. |
|  | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż IV kwartał 2021 roku | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Data produkcji: …………… |
| Detektor |  |
|  | Detektor SDD z oknem grafenowym | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Detektor: ……………….. |
|  | Rozdzielczość detektora: co najmniej 150 eV przy liczbie zliczeń 250,000 (linia Kα Mn) na sekundę | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Rozdzielczość detektora: ………………………. |
|  | Zakres analityczny: oznaczanie pierwiastków: sód - uran | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Zakres analityczny: ………………………… |
| Kalibracje |  |
|  | Kalibracja dla materiałów glinokrzemianowych z uwzględnieniem pierwiastków głównych i pierwiastków śladowych | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Parametry kolimatora: ……………….. |
|  | Kalibracja dla starożytnych stopów miedzi | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Parametry kolimatora: ……………….. |
|  | Kalibracja dla współczesnych stopów metali | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Parametry kolimatora: ……………….. |
|  | Kalibracja dla stopów metali szlachetnych | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Parametry kolimatora: ……………….. |
|  | Kalibracja dla szkła | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Parametry kolimatora: ……………….. |
| Filtry |  |
|  | Filtry zmieniane w trybie automatycznym – szt. 4 | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Filtry zmieniane ręcznie szt. 4 | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Możliwość zastosowania atmosfery helowej | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Możliwość podłączenia pompy próżniowej | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. |
|  | Statyw nabiurkowy | Oświadczam, że oferowany produkt spełnia/nie spełnia wymagania w tym zakresie. Marka: ………….. Model: ………… |
| Pozostałe wymagania |  |
|  | Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony, złożony i uruchomiony w siedzibie Zamawiającego, tj. Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie przy ul. Długiej 52, 00-241 Warszawa w terminie do 20 listopada 2023 r. | Oświadczam, że oferta zawiera/nie zawiera cenę dostawy, montażu i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego. Oświadczam, że możliwa/niemożliwa jest realizacja zamówienia we wskazanym terminie. |
|  | Szkolenie z obsługi (min. 2 osoby) w siedzibie Zamawiającego przed przekazaniem urządzenia do użytkowania | Oświadczam, że oferta zawiera/nie zawiera cenę szkolenia z obsługi dla min. 2 osób w siedzibie Zamawiającego. |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące, obejmujący wszystkie elementy urządzenia | Oświadczam, że oferta zawiera/nie zawiera w cenie gwarancję na 24 miesiące |
|  | CE – wymagany przy dostawie urządzenia | Oświadczam, że oferowane produkty posiadają/nie posiadają CE |

# Footnotes

W przypadku wykonawców występujących wspólnie rubryki należy powielić

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego skreślenie).

# dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

# przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby, a w przypadku wersji papierowej odręcznym podpisem

Uwaga: Niewłaściwe skreślić.

# Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

# 1)wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 środki stosowane w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. pkt 3;

# 2)wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 środki stosowane w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. pkt 3;

# 3)wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 środki stosowane w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. pkt 3.

# dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

# przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby, a w przypadku wersji papierowej odręcznym podpisem